	중랑소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	동절기 소방용수시설 특별점검 계획(수립) 보고

1. 재난관리과-200(2015.1.13.)호“ 동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책에 따른 점검지시”와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리 안전센터 관리 운영중인 소방용수 시설중 노후소화전(C,D급) 점검 및 교차점검에 대한 계획(수립)을 다음과 같이 하고자 합니다.

가. 특별점검(노후소화전 C,D급)

○ 특별점검 기간: 2015. 1. 20.(화) ~ 1. 22.(목)

○ 특별점검 대상: 노후소화전 C,D급(별첨)

○ 점검방법 : 주간근무자(1팀) 출장조치 및 비번근무자 출동대기근무

일 별	소방용수 조사자	출동대기 근무자
1월 20일	1팀(윤정열,우경호,김철행, 나형호,박태훈)	3팀(정현건,이기정,홍성원,오재탁,형기우)
1월 21일	상동	2팀(지종환,추영철,김양호,김성주,임홍기)
1월 22일	상동	3팀(정현건,이기정,홍성원,오재탁,형기우)

나.확인 표본점검(교차점검: 면목)

○ 확인 표본점검: 2015. 3. 31. 한(15년 동절기까지 실시 후 필요시 연장)

○ 확인 표본점검 대상: 부서별 매월 지·수리조사 대상 중 5% 이상 선별

※ 119안전센터별 매월 지· 수리조사에 대한 교차점검 실시(현장대응단↔망우,면목↔중화)

다. 점검결과

○ 특별점검 대상 결과: 2015. 1. 27.(화)한(붙임3)

※ 특별점검 결과에 대한 소방서별 교차점검은 취합후 본부 별도 계획 수립 예정

○ 확인 표본점검 대상 결과 : 매월 3일 한(붙임3) / 5%이상 점검대상 임의 선정

3. 행정사항

○ 소방행정과-26048(2013.9.17.호“교대제 근무자 소방활동 지침”에 의거 초과근무 및 출장명령 결재 조치

붙임 1. 노후소화전(C,D급) 점검계획 1부.

2. 확인 표본점검(교차점검) 계획 1부.

3. 특별점검 및 확인점검 결과보고 1부.  끝.

담당자	나형호		1팀장	윤정열		센터장	01/19 김형안
협조자
시행	중화119안전센터-209	(		)	접수		(		)
우	131-120	서울 중랑구 중화동 303-7	/
전화	496-1191	/전송	2207-0119	/	sangsangman@seoul.go.kr	/	대시민공개