문서번호	슬러지재활용과-435
결재일자	2015.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박한수		이동신	01/19 김동기
협 조

제2.3처리장 습식탈황설비 과산화수소 구매계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제2.3처리장 습식탈황탑 과산화수소 구매계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 제2.3처리장 소화가스 습식탈황설비의 촉매제 재생용으로 사용되는 과산화수소를 구매하여 탈황탑 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

습식탈황설비 현황 및 공정

1

습식탈황설비 현황

시설명	형 식	용 량 (㎥/일)	수량	설치년도	탈황제	비 고
제2처리장	습식촉매산화법	20,000	1조	2009.09	습식탈황 촉매제
제3처리장	습식촉매산화법	20,000	1조	2010.10	습식탈황 촉매제

습식탈황설비 공정중 과산화수소 사용공정

- 과산화수소 기능 : 과산화수소가 수중에서 분해되어 산소라디칼을 발생시키고 발생된 라디칼은 탈황촉매 재생에 활용

과산화수소 구매계획

2

사용량 및 구매요구량

시설명	과산화수소 구매요구량 (1년)			비 고
	월사용량 (㎏)	연간 사용량 (㎏)	구매요구량 (㎏)
소 계	4,000	48,000	48,000
제2습식탈황탑	2,000	24,000	24,000
제3습식탈황탑	2,000	24,000	24,000

구매물품

1. 품  명 : 과산화수소

2. 구매량 : 48,000㎏ ( 1년분 )

3. 규  격

- 농도       : 35wt%이상

- PH       : 1.5~3.0

- 유 리 산  : 500㎎/ℓ 이하

- 증발잔사  : 1000㎎/ℓ 이하

- 안정도    : 98.5% 이상

4. 성능확인 : 납품시마다 제작사의 품질확인을 위한 시험성적서 제출

5. 납품방법 : 분할납품

6. 계약기간 : 계약일 ~ ‘15.12.31 (1년)

구매방법 : 본청 계약심사과 계약심사 후 일반공개경쟁입찰

소요예산(예정) : 38,400천원 (부가가치세 포함)

물 품 명	구매요구량(㎏)	단가(원/㎏)	소요금액(원)	비고
과산화수소	48,000	800	38,400,000	1년분

예산과목 : 중랑물재생센터관리과, 중랑물재생센터운영관리, 재료비, (재료비). 끝.