내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수 안전지킴이 의용소방대 활동실적(12월)

1. 재난대응과-18843(2014.8.14.)호『소방용수 안전지킴이 발대식 행사 및 교육 결과 알림』과 관련입니다.

2. 소방용수시설의 효율적인 관리를 위해 발대한 「소방용수 안전지킴이」의 활동 실적(12월)을 다음과 같이 보고합니다.

가. 소방용수 안전지킴이 활동현황

구 분	계		점검		조사		순찰		기타		편성현황
	횟수 (건)	인원 (명)	지상식 소화전 점검		소방차통행곤란실태조사		비상소화장치 순찰		비상소화장치함 정비 등		대상수 (개소)	편성인원 (명)
			횟수	인원	횟수	인원	횟수	인원	횟수	인원
12월 누계	761	387	550	209	73	60	99	84	39	34	1634	249

나. 안전지킴이 활동실적

활동사항	활동결과				비고(기타사항 기재)
	활동 대상	양호	불량	불량내용 (조치사항)
계	203	201	2
지상식 소화전 점검	153	152	1	*제수변내 토사적치(토사제거)	*소화전주변 환경정리 등
비상소화장치 순찰	9	9	0		＊함 주변 정비 및 내부청소 ＊함 전면 쓰레기봉투 적치(이동조치)
소방용수 도색 및 보온 검수	38	37	1		* 일부 소방서 공사완료에 따른 자체 준공검수
소방차 통행곤란 지역 실태조사	3	3	0		*급커브지역주정차현지시정 *소방차통행관련실태조사및용수조사

다. 활동사진

붙임 : 소방용수 안전지킴이 활동실적(12) 1부.  끝.

★담당자	김형열		대응전략팀장	김현		재난대응과장	01/19 우병호
협조자
시행	재난대응과-1264	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목1동 919-6	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-2643-4119	/전송	3706-1419	/		/	대시민공개