투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	서부트럭터미널 앞 지하차도 준공관련 요구사항 알림

1. 도기본 토목부-23768(2014.12.2.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 서부트럭터미널 앞 지하차도 준공후 인수 단계에 있으나, 아래와 같이 시설물 유지관리상 문제점이 발생되어 인수전 조치 요구하오니 검토후 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 문제점

- 본 시설물은 연장 1,000m 이상의 1종 시설물이고 전기설비용량이

1,000KW 이상의 시설물로 전기사업법 시행규칙 제40조 2항에 따라

전기안전관리자가 법적 상주에 의거 2015년 1월부터 근무인력 2명

(전기안전관리자외 유지관리인원 1명)을 상주근무토록 배치하였으나,

- 관리사무실(기전시설 제어실)이 지하 3~4층 깊이에 위치하고 열악한

환경에 있어 근무자가 장시간 근무시 호흡기질환, 눈따가움, 안면홍조,

두통, 가슴통증을 호소하고 있어 관리상 어려움이 있는 실정임

나. 요구사항

따라서, 본 시설물 관리사무실(기전분야 제어실)을 설비부와 협의하에              지상에 별도로 설치하여 1종시설물 유지관리에 차질이 없도록 인수인계              전 조치하여야 될것으로 판단되어 요구하오니 조치하여 주시기바랍니다.

※ 참고사항 ※

- 우리사업소 관내 외발산지하차도(1종) 및 화곡터널(2종)의 관리사무실이              지상에 별도 설치되어있음

- 본 서부트럭터미널앞 지하차도 근무자의 근무환경 개선호소에 따라

우리사업소에서는 현재 전문업체에 실내공기질 측정을 진행중에 있음

(2015.1.19.~1.23)

붙임 : 서부트럭터미널앞 지하차도 공기질 측정계획 보고 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	전재형		시설보수과장	박병연		강서도로사업소장	01/19 조병준
협조자	기전과장	박재경
시행	시설보수과-479	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로 237 (마곡동 67-1)	/	www.seoul.go.kr
전화		/전송	(02)2657-7970	/		/	대시민공개