함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	구의정수센터 고도정수처리 및 재건설공사 CM단
(경유)
제목	품질관리계획서 (조건부)승인 알림(구의정수센터 고도정수처리 6차분)

1. 구의CM 제2015-020(2015.1.12.)호와 관련입니다.

2.『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사 6차』의 계약기간 연장에 따라 수립한 품질관리계획서를 아래와 같이 조건부 승인함을 알려드리오니, 품질확보에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 품질관리계획서 승인 조건

- 16장 중점 품질관리, 20장 검사 및 시험‧모니터링 사항은 대현산배수지 송수관 이중화 부설 및 보안휀스 이전공사 설계 완료후 다시 수립하여 우리본부에 검토를 득할 것.

붙임 : CM단 검토서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	라승보		고도정수반장	代송병욱		시설안전부장	01/20 강신재
협조자
시행	고도정수반-406	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1456	/전송	3146-1529	/	raseoungbo@seoul.go.kr	/	대시민공개