소방특별조사 세부조사표(코지언래지던스)

검사일시: 2015.1.19. 13:00～16:30

1. 조사대상

*****	********			****	**********
*****	*********** ************	***	****	*****	*****
****	*********************			*******	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	적정함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	적정함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	해당 없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	적정함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	유사시 대비 평소 관리 철저토록 안내함	화재시 인명대피 최우선 실시토록 지도
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	해당 없음
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	해당 없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당 없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( ○ )
피난시설 등	실시( ○ )

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	옥내소화전, SP, 자탐, 비경, 소화기	특이사항없음 ※수신기 : 1층 방재실 ※펌프실 : 지하 1층
피난시설 등	비상구, 유도등, 완강기	특이사항없음

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	자체 일일 점검 실시, 정기 점검 필함	특이사항없음
가스 분야	자체 일일 점검 실시, 정기 점검 필함	특이사항없음
기타 분야	특이사항없음	특이사항없음

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		지휘2팀장		현장대응단장
	오종원		윤충상		01/20 김영권
협조	노응삼	이영준