문서번호	도시철도사업부-493
결재일자	2015.1.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		경전철1과장	도시철도사업부장
신익현		박동룡	01/20 이은상
협 조
	★주무관			위성환

- 우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업 - 겨울철 화재취약시설 점검 결과보고

2015. 1월

도 시 철 도 국

(도시철도사업부)

겨울철 화재취약시설 점검 결과보고

겨울철에 발생하기 쉬운 각종 화재 등으로 인한 안전사고 예방을 위하여 공사장 화재취약시설과 자재비치 장소 등에 대한 일제점검 실시 결과를 보고함

점검일시 : 2015. 1. 19(월)

점검현황

○ 점검대상 : 우이신설1~4공구(4개 현장)

○ 작 업 장 : 총 45개소

점검방법 : 합동점검 실시(공사관리관, 감리단, 시공사)

점검내용

○ 동절기 화재대비 작업장 관리(고압용기, 가연성 물질관리 등)

○ 작업장 휴게소 관리상태(소화기 비치, 전열기구 관리상태)

○ 전기시설 관리상태(각종 전선, 누전차단기 및 접지상태)

○ 화재발생시 대응체계 관리(비상연락망, 행동메뉴얼 작성, 안전교육 등)

점검결과

구 분	1공구	2공구	3공구	4공구
작업장관리 (소화기 비치, 인화물질 제거여부 등)	양호	양호	양호	양호
가연성물질 관리 (자재보관 및 위험물 저장시설 관리)	양호	양호	양호	양호
휴게시설 관리 (소화기 비치, 발화물질관리, 전열기 등)	양호	양호	양호	양호
전기시설관리 (전선관리, 누전차단기 설치, 접지상태 등)	양호	양호	양호	양호
화재안전교육 (비상연락망, 안전교육, 대응메뉴얼 작성 등)	화재예방 교육실시	안전교육 실시	화재예방 교육(월1회)	안전교육 실시

화재예방 관리 추진계획

○ 겨울철 화재취약 시설에 대한 상시점검 체계 구축 : 월1회 이상

- 작업장 점검시 고압용기 연결부, 가연성 물질관리, 불티방지시설 설치, 전기시설 접지 등에 대한 관리점검 실시

○ 유류 및 가스저장시설 관리 : 안전시설 점검 순찰시 병행실시

- 자재보관장소, 위헙물 보관소 등 위험시설 집중관리

○ 근로자 화재 예방교육의 정기적 실시

첨부 : 공구별 점검결과 1부. 끝.