아리수품질확인제 수질검사 일보

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태홍	조성관	01/20 이희세

아리수 품질확인제 관련 고객수도시설 점검과 수질검사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

2015.   1.   20

보고자  :  주무관   성명 : 김 태 홍

가. 검사일자 ; 2015.  1.  20

나. 배수지 수시수질검사 결과

연번	구 분	검사지점	잔류염소 (㎎/L)	탁도 (NTU)	판정	비고
1	배수지	할미당 배수지
2	배수지	태진 배수지

다. 배수지 모니터링 지점 수질검사 결과

연번	검사지점	잔류염소 (㎎/L)	판정	비고
1	홍제동 44-456	0.22	적합	현행
2	홍제동 5-41	0.21	적합	홍제
3	홍은동 9-497	0.18	적합	자하문
4	창천동 100-26	0.21	적합	연희
5	북아현동 514	0.26	적합	능안
6	대현동 142-4	0.23	적합	백련
7	북가좌동 8-36	0.21	적합	백련

□ 종합점검결과 : 적합( 1개소 ), 수질기준 부적합( 0개소 ), 잔류염소 부족( 0개소 )

배수지 수시검사 ( 0개소 ), 배수지모니터링지점 ( 7개소 ), 법정수질검사 ( 0개소 )

※ 따로붙임 : 1. 아리수품질확인제 수질검사결과내역 (직원).   끝.