차고문고장발생보고서(이촌)
문서번호	이촌119안전센터-290	결재	담당자	1팀장	센터장
등록일자
			이경준	김형록	01/20 이종실
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	차고문	관리부서		이촌119안전센터
고 장 일 시	2015. 1. 20.(오전)	장 소		이촌119안전센터 차고문
조 치 사 항	이동정비반 점검 확인후 전문업체 수리 요함.
원인 및 상태	본서 이동정비반이 점검한 바 장기간 사용으로 인한 성능저하로 차고문 와이어 이탈 및 롤러 사이드암 고장 발생 됨
담당자 의견	전문업체 점검조치 필요함
그 밖의 사 항	(이동정비반 소견서)
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 1월 20일 장비담당자 계급 소방위 성명 권 두 한 소방위 성명 김 재 훈 소방장 성명 정 기 용 소방기관의 장 귀하

	이촌119안전센터장