	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	시정보완명령 대상[주유취급소 5개소] 확인점검 계획 보고

1. 관련문서

○ 예방과-493(2015.1.15)호 「시정보완명령서[북부주유소]

○ 예방과-495(2015.1.15)호 「시정보완명령서[녹천주유소]

○ 예방과-497(2015.1.15)호 「시정보완명령서[신창주유소]

○ 예방과-571(2015.1.16)호 「시정보완명령서[도담주유소]

○ 예방과-606(2015.1.19)호 「시정보완명령서[오복주유소]

2. 위호와 관련 2014년 위험물 주유취급소 불시단속 결과 시정보완명령 대상에 대한 확인점검 계획을 다음과 같이 수립 시행하고자 합니다.

가. 대상 및 내용

구 분	대 상	시정보완 명령내용	명령일	보완기한	확인일자
주 유 취급소	북부주유소	사무실출입문 개폐장치 불량 시정요함	2015.1.15	2015.1.22	2015.1.23
	녹천주유소	비상경보설비 수신기 정비요함(예비전원 확보)	2015.1.15	2015.1.22	2015.1.23
	신창주유소	사무실출입문 개폐장치 불량 시정요함	2015.1.15	2015.1.22	2015.1.26
	도담주유소	고정주유설비 2대의 주유관 길이는 5m 이내로 할 것	2015.1.16	2015.1.26	2015.1.27
	오복주유소	사무실출입문 개폐장치 불량 시정요함	2015.1.19	2015.1.26	2015.1.28

나. 확 인 자 : 소방위 윤기중 등 2명

다. 점검사항 : 시정보완명령 내용 이행여부 확인.  끝.

담당자	윤기중		위험물안전팀장	최흥식		예방과장	01/20 최승달
협조자
시행	예방과-672	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 도봉로 666 (방학동 708)	/
전화	956-0914	/전송	3491-6119	/		/	대시민공개