문서번호	행정지원과-1123
결재일자	2015.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리팀장	행정지원과장
전기우		김경식	01/20 이만섭
협조

청사 현관 전동셔터

고장발생 및 조치계획 보고

2015. 01.

강서수도사업소

(행정지원과)

청사 현관 전동셔터

고장발생 및 조치계획 보고

우리사업소 현관에 설치되어 있는 전동 셔터의 파이프셔터 부분이

노후로 인해 변형되어 작동불량이 빈번히 발생되고 있어 조치계획을

보고 드림

□ 전동셔터 현황

○ 품    명 : 전동 셔터(파이프 타입)

○ 규    격 : 5,325(L)×3300(B)×0.8(T), 파이프 구경 : ∅16

○ 수리내역 : 2012.2월 모터 교체, 파이프 셔터 파손 부분수리

□ 고장발생 및 조치경위

○ 발생일시 : 2015. 1. 19(월)

○ 발생원인 : 전동셔터 작동중 셔터파이프 한쪽이 가이드에 낌 발                  생으로 파이프 변형 및 파손

○ 긴급조치 : 직원 및 이용시민이 항시 이용하는 출입시설로 긴급

임시적으로 출입 가능토록 조치하였음

○ 발생원인 : 파이프셔터 노후 및 변형으로 셔터 작동불량 발생

※ 전동셔터 작동불량(파이프 낌현상)은 최근 2년간 2~3차례 발생하였음

○ 임시조치 및 파이프 변형 사진

셔터 작동 임시조치	셔터 파이프 변형 (가이드라인측 파이프 변형 다수)

□ 조치계획

○ 조치계획 : 고장발생된 전동셔터는 청사 출입을 위하여 긴급

정비가 필요하므로 관련업체를 통하여 정비시행

○ 조치범위 : 파이프 셔터 노후 및 변형으로 전체 교체(모터 제외)

○ 소요예산 : 2,400천원

○ 조치방법 : 전문업체에 교체토록 하고 공공신용카드 결재

○ 대상업체 : 대생건업  대표 김정원(관악구 구암5길 24).  끝.