이동정비반 점검 소견서(서빙고차고문)

○ 부 서 명 :		서빙고119안전센터		대시민공개				현장대응단-389
○ 고장발생일시 :		2015년1월20일
구 분	고 장 부 분					정 비 사 항
고장부분	○ 중간 경칩 ( ) ○ 가이드 롤러 및 레일 ( ) ○ 스프링 ( ) ○ 브라켓 ( ) ○ 체 인 ( ) ○ 와이어 ( ) ○ 모 터 ( ○ ) ○ 작동센서 ( ○ ) ○ 기 타 ( )					- 차고문 모터 작동불량 작동 센서 불량
고장정도	○ 작동불가 ( ) ○ 작동가능 ( )
고장이력	○ 신 발 생 ( ○ ) ○ 재 발 생 ( )
고장전상태	○ 특별한상태없었음 ( ○ ) ○ 평상시징후가있었음 ( )
정비판단	○ 출장수리 ( ○ ) ○ 자체정비 ( )
이동정비반 소 견	서빙고 안전센터에서 관리·운용중인 차고문을 본서이동정비반이 점검한바 장기간 사용으로 성능저하로 차고문 모터 작동불량 및 작동 센서 불량 전문업체에 점검 조치가 필요하다고 사료됨. [이동정비반: 소방위 장성옥, 소방위 주 원, 소방장 임동술]
2015. 1. 20.
					★담당자				주원
					지휘2팀장				이기주
					현장대응단장				01/20 김정상