길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-1072

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	김주경	송종범	01/20 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	1/13(화)	1/14(수)	1/15(목)	1/16(금)	1/17(토)	1/18(일)	1/19(월)	계
2013년	98,349	115,328	110,332	104,745	116,931	106,481	116,838	769,004
2014년	111,025	99,783	102,114	101,465	105,481	106,964	103,284	730,116
증 ․ 감	12,676	-15,545	-8,218	-3,280	-11,450	483	-13,554	-38,888

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)				차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	계
366,400	98,000	263,116	1,385	362,501	3,899	1.06

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (1.6~1.12)	금주 공급량(㎥) (1.13~1.19)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
715,760	730,116	14,356	2.01

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 1.06% 증가

② 전주 대비 공급량 14,356㎥(2.01%) 증가

※특이사항 없음