문서번호	기전설비1과-223
결재일자	2015.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비1과장	시설부장
강희진		김남수	01/21 차광재
협조

망원공원 나들목CCTV 백업프로그램 이상보고

2015. 01

기전설비1과

<망원공원 나들목CCTV 백업프로그램 이상보고>

한강망원공원 안내센터 내 나들목CCTV 백업프로그램에 이상이 발생하여 현장확인 하고 보고합니다.(※띠앗정보통신 ‘14, 12 고장설비처리 결과 보고)

관련근거 「‘14년 한강공원 나들목 감시장치(CCTV) 유지관리 계획」

○ 기전설비1과-580호(‘14.2.17)

고장 내용 및 조치결과

시설위치	고장내용	조치의견	비고
망원안내센터	CCTV녹화분 재생프로그램 녹화분 재생시 영상 깨짐 현상 발생	망원 안내센터 NVR(Network Video Recording Software)	소프트웨어 제작업체 : 시큐인포

보고자 의견

○ 나들목 감시장치는 한강을 이용하는 시민의 안전을 확보하기 위해 항시 최적의 상태를 유지하여야 하므로, ‘14년 유지관리 업체에 소프트웨어 교체 및 시험가동 의뢰하여 빠른 시일내에 정상 복구 초지하고 자 함.

행정사항

○ 건     명 : 한강망원공원 CCTV나들목 감시장치 백업프로그램교체비 지출

○ 지출방법 : 유지관리업체의 청구로 무통장 입금

○ 교체개요 : 망원안내센터 CCTV 백업프로그램 교체 및 시험가동

소요예산

○ 소요금액 : 1,320,000원

○ 예산과목 : (부서)한강사업본부, (정책)한강공원관리및운영, (단위)한강공원시설관리및개선, (세부)한강접근시설유지관리, (편성목)일반운영비, (통계목)공공운영비(한강공원나들목감시장치유지관리)