출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	최동원	01/21 정의석

	명에 의하여 수질검사 업무와 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 01. 20
보 고 자 : 주무관 성명 : 박순덕 외 5

보 고 내 용
일 시	2015. 01. 20(화) 09:30~17:00
건 명	출장결과보고서(2015.01.20. 최동원, 박찬삼,박준진,이완표,박희준,박순덕)
내용	1. 지하철음수대 수질검사 - 대상 : 강북구 수유역 - 내용 : 잔류염소등 6개검사 2. 수질자동측정기 정기 점검 - 대상 : 사업소등 3개소 - 내용 : 측정값 보정 3. 무인배수지 수질검사 - 대상 : 우이배수지등 4개소 - 내용 : 잔류염소값 측정 4. 재염소투입시설 시료채취 및 검사 의뢰 - 대상 : 공릉배수지 유출부 시료 - 내용 : 재염투입시설 전.후 수지검사(연구원의뢰)
비 고