함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	삼성·봉은, 수서배수지 통수 추진계획 관련 자문회의 결과 알림

1. 배수과-399호(2015.1.21)와 관련입니다.

2. 삼성․봉은, 수서배수지 통수 추진과 관련하여 자문회의 결과 및 조치계획을 붙임과 같이 통보하오니 강남수도사업소에서는 자문회의 결과를 토대로 아래와 같이 세부 통수추진 계획을 수립하여 ’15. 1. 26(월)까지 급수부(배수과)로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 삼성․봉은배수지 세부 통수추진계획 수립  :  1.26(월) 까지

- 붙임 1. 문서를 참조하여 세부 통수추진계획 수립

- 사전준비 사항 및 소요예산 등 반영

나. 공기밸브 설치 및 내시경 조사(긴급)

- 대 상 : 수질변동 우려 및 노후된 관로를 선정, 추가로 공기밸브를 설치하고 내부 상태 확인을 위해 내시경 조사 시행

- 내시경 조사 : 당초 3개소 ⇒ 5~7개소

- 당초 공기밸브 7개소 설치계획에 추가로 포함하여 시행

다. 수서배수지 통수 관련

- 현재 제작 중인 증압펌프 설치가 완료되는 대로 조속히 통수 추진

※ 향후 T/F팀을 구성(배수과, 강남수도사업소 주관)하여 배수지 통수작업을 총괄하여 추진할 예정이오니 이점 참고하시기 바랍니다.

붙임 : 자문회의 결과 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	기전설비과장,수질과장,급수계획과장,급수운영과장,시설관리과장,강남수도사업소장
주무관	김진성		배수과장	代신근호		급수부장	01/21 이규상
협조자	주무관	김기범
시행	배수과-404	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	kjs3386@seoul.go.kr	/	대시민공개