문서번호	관리과-835
결재일자	2015.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
차진영		김홍덕	01/21 김동기
협 조
	물재생과장			강병수
	슬러지재활용과장			이동신
	지방공업사무관대우			정충구

1월 2차 운영분석회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  1.

중랑물재생센터

(관리과)

1월 2차 운영분석회의 결과 보고

Ⅰ		회 의 개 요

□ 일시․장소 : 2015. 1. 21(수) 09:00, 본관 3층 소회의실

□ 참 석 자 : 소장, 각과 과장, 업무담당자 및 현장반장

□ 안    건 : 처리장별 운영현황 및 향후 공정운영 방안 등

Ⅱ		회의내용

□ 수처리 및 슬러지처리 분야 운영현황 보고(기간 : ‘15.1.5 ~ ’15.1.18)

□ 센터 전기분야 순회점검 실시 결과

- 안전사고 대비 전기실 출입문 개방하지 않도록 관리요망

- 전기실 조명등 및 표시등 램프 교체 필요

- 변압기 내 공기순환필터 청소 및 교체 필요

- ‘15. 2. 4(수) 15:00 정전작업 예정이니 정전 대비 시설관리 요망

□ ‘15.1.9부터 소화가스를 도시가스사에 공급하고 있으며 금주 시운전 완료 후 2월부터 소화가스 판매예정

Ⅲ		지시사항

□ 방류수수질기준 준수를 위해 처리장 관리에 철저를 기하도록 함

□ 야간에 1명 근무하는 현장은 비상사태 발생시 중앙제어실에 연락하고 제어실 직원은 현장지원토록 함

□ 악취발생 구역별로 책임자 지정하여 관리토록 함

□ 현장반장 운영분석회의 불참시 다른 직원이 참여토록 함

붙임 : 1월 2차 하수처리 운영분석회의 자료 1부. 끝.