문서번호	급수설비과-483
결재일자	2015.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수설비과장	급수부장
권오정	김기상	01/21 이규상
협 조

노후 옥내급수관 담당 주무관 회의 결과보고

2015. 1

급수부(급수설비과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

노후 옥내급수관 담당 주무관 회의 결과 보고

노후 옥내 급수관 교체(갱생) 금년도 목표달성을 위한 사업소담당 주무관 회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

1		회의개요

○ 일    시  : 2015.1.13(화)

○ 장    소  : 급수부 회의실

○ 참석현황

- 상수도본부 : 급수부장, 급수설비과장

- 사  업  소 : 중부 선우요섭, 서부 양현식, 동부 이종린, 북부 박영률, 강서 이일재, 남부 박상현, 강남 김생수, 강동 김철영

2		회의 안건

○ 노후 옥내급수관 공사비 인상 수도조례 시행규칙 개정에 따른 표준지원공사비 조정 검토

○ 노후 옥내배관 교체(갱생) 관련 홍보 방안 (공사완료 후 수질검사 등)

○ 서울형 도시재생사업 지역 노후 옥내급수관 중점 지원

- 5개 권역 (신촌동, 장위동, 성수동, 암사동, 상도4동)

○ 노후 옥내배관 교체(갱생) 금년도 사업소별 목표 배분

- ’15년 목표 : 35,000가구 (사업비 169억원)

3		회의 결과

○ 노후 옥내배관 공사비 인상 조례 시행규칙 개정공포에 맞추어 표준지원공사비 개정 필요

○ 노후 옥내급수관 지원사업의 원활한 수행을 위해 차량구입시까지 임시 임대차량 사용

- 기간 : 2 ~ 3월 (2개월)

○ 서울형 도시재생사업 지역 노후 옥내급수관 중점지원 홍보 필요

- 현장방문 홍보 및 플랭카드 게첨 등

○ 노후 옥내급수관 교체(갱생) 금년도 목표 35,000가구에 대한 사업소별 배분시 ’14년 지원실적 감안

○ 음용률 향상을 위해 10년이상된 스테인리스관 등 내식성관 세척 시범사업 시행

○ 노후 옥내급수관 목표달성을 위한 사업소 인센티브 필요

4		향후 계획

○ 수도조례 개정에 따른 표준지원공사비 산정 : 2015.1.29. 까지

○ ’15년 노후 옥내급수관 교체(갱생) 사업계획 수립 : 2015. 2월

첨부 : 사업소 참석자 현황 1부.  끝.