	은평소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	차고문 고장발생 보고

현장대응단에서 관리·운용중인 출동차량 출입 차고문 고장발생 사실을 다음과 같이 통보하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 고장일시 : 2015. 01. 21.  09시

2. 고장개소 : 구급차량 출입 차고문(1번)

3. 고장원인 : 빈번한 작동으로 인한 부품 마모

4. 고장내역

소 속	차고문	고장내역	기타(조치사항)	기타
현장대응단	구급차량출입 차고문(1번)	카세트샤프트축 파이프카프링 리프트 베어링	○ 차고문 안전조치 ○ 교동(주)A/S팀 고장내역 확인	교동 긴급 A/S 기사방문 하여 고장부분 리프트 베어링 등 마모부분 확인 후 교환 및 정비요함

끝.

	현장대응단장
★담당자	정윤화		지휘2팀장	최현규		현장대응단장	01/21 정재룡
협조자
시행	현장대응단-520	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개