출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	이상훈	이상연	01/21 박길영

	명에 의하여 2015년 1월 21일 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015 . 1 . 21 .
보 고 자 : 전기7급 성명 : 이 상 훈

보 고 내 용
일 시	2015년 1월 21일 10:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서(이상훈 2015.1.21)
내용	■ 출장지 ○서대문,마포,은평구 관내 ■ 출장목적 ○관내 배수지,가압,증압,전식방지 시설 기전설비 점검. ■ 출장결과 ○기자촌배수지 기전시설물 및 유입,유출밸브 운전상태 점검. ○불광동 (구) 보건환경연구원 인근 희생양극 전위측정 등 시설물 점검 . ○역촌역 강제배류기,합정역 강제배류기 기전시설물 점검.
비 고