		서부수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

결과:현장구두통보함.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	003210357	고객접수번호	0962015008588
수용가명	이찬용 외 1명	민원신청일	2015년 01월 21일
수용가주소	서울특별시 은평구 가좌로7나길 35 1동 1504호 (응암동, 경남) ( 122 - 010 은평구 응암동 714 1동 1504호 )
신청인	이옥화	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19951121	기물번호	*********19
현장방문일시	14시 00분	현장출동자	김학기
입회자	이옥화	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	내부 인버터 수압조절 안내함.

끝.

주무관							김학기				현장민원과장					01/21 조상덕
협조자
시행			현장민원과-1540										(						)		접수												(						)
우	120-854					서울특별시 서대문구 통일로26길 41																/
전화		3146-3601							/전송			3146-3639					/	3000kbs@seoul.go.kr													/	대시민공개