문서번호	관리단속과-664
결재일자	2015.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	관리단속과장
이향표		서동호	01/21 송재우
협 조

안전본부 기동.표본 안전점검 결과 지적사항 보수계획

2015.1.

남부도로사업소

(관리단속과)

안전본부 기동.표본 안전점검 결과 지적사항 보수계획

2014년 12월 청사 시설물 안전점검 결과 지적 사항에 대하여 동절기 부실공사 방지를 위한 2월중 보수하여 청사의 지속적인 시설물 안전   관리에 만전을 기하고자 함.

※관련근거 : 건설안전과-816(2015.1.19.)12월 기동.표본안전점검 결과조치 의거

Ⅰ		지적사항

□ 전기분야

- 수년간 변경 추가된 회로로 인한 분전반 인출입 정리필요

- 가스관,전선관 이격거리유지, 세탁기 접지 등

□ 기계분야

- 옥상 우수드레인에 이물질 유입방지 스크린설치 필요

- 지하 흡수냉.난방 주변 가연물질제거

□ 건물 구조 분야

- 청사 정밀안전진단 D등급 판정에 따른 보수보강 여부

Ⅱ		지적사항 보수 추진계획

□ 전기분야 지적사항

- 내구연한 경과된 경화피복 비닐전선,접지,분전반 등 배선정리는 2월중 보수예정

□ 기계분야 지적사항

- 노후 냉난방기 교체는 청사이전 진행중에 있어 보류하고 기계실      내의부 가연물적재 정리함

□ 건물구조분야

- 청사 정밀안전진단 D등급 판정에 따른 보수보강이 필요하나

청사이전을 추진중에 있어 보류, 옥상 우수드레인 설치   끝.