<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서 (방류수 측정기 부품교체)

문서번호	정수과-620
수 신	행정관리과장
접수번호

결재	주무관	정수과장	영등포아리수정수센터소장
	안영환	현인식	01/21 임정규

계 약 건 명			방류수 측정기 부품교체
납 품 자			상 호			한국엔바테크						성 명		민선홍
계 약 금 액			금2,860,000원(금이백팔십육만원)
계약체결년월일			2015년 1월 14일
납 품 기 한			2015년 1월 30일
납 품 년 월 일			2015년 1월 20일
검사(수)년월일			2015년 1월 21일
검사(수) 장 소			영등포아리수정수센터
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ✓ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ✓ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ✓ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ✓ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (✓), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 1월 21일
															분임물품 출 납 원
	검수자			국	정수		과	공업6급	직급	성명	최재철		최재철		이용은
	검수자			국	정수		과	공업7급	직급	성명	유은주		유은주

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	금액	비 고
	규 격 명
	COD 측정기 ORP B/D	식	250,000	1	-	1	250,000
	TUBE Set	식	250,000	1	-	1	250,000
	중탕조 히터SET	식	200,000	1	-	1	200,000
	ORP SENSOR	식	550,000	1	-	1	550,000
	SS 측정기 WIPER	식	200,000	1	-	1	200,000
	COD 교정액	식	350,000	1	-	1	350,000
	COD 시약	식	300,000	1	-	1	300,000
	SS 시약	식	350,000	1	-	1	350,000
	출장비	식	150,000	1	-	1	150,000
	계						2,600,000
	부가세						260,000
	합계						2,860,000

붙임 : 1. 납품사진 1부. 끝.