수질검사결과보고서

(강동구,송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이우재	01/21 장성만

	명에 의하여 법정수도꼭지 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 1. 20.
보고자 화공7급 이 대 영 화공7급 정 승 경 환경8급 강 혜 성 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 1. 20. (화)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
법정수도꼭지	강동구 성내동 225-19외 7개소	8	8				미생물검사예정

■ 보고자 의견

○ 법정수도꼭지지점에 대한 현장 수질검사결과 먹는물수질기준에 적합하였으며, 현장 시료 채수후 일반세균등 미생물검사를 추가 실시코자 함.

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.