문서번호	계량기검정과-210
결재일자	2015.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	계량기검정과장
최강용		김덕유	01/22 양춘배
협 조
	주무관			김석현
	주무관			성무랑
	주무관			정인석

일일 택시미터 검정 결과 보고

2015. 1. 21

서울시품질시험소

(계량기검정과)

택시미터 검정 보고 2015년 1월 21[수]
구 분		주 행 검 사			부적합 구분				정 치 검 사
					주행거리		봉인줄 불 량	기타
		계	합 격	불합격	미달	초과			계	합 격	불합격
택시	년간누계	805	777	28	20	8			5	5
	월누계	805	777	28	20	8			5	5
구급차	년간누계	31	24	7	5	2			6	6
	월누계	31	24	7	5	2			6	6

□ 주행검사

구     분

계

합  격

불합격

부적합 구분

비 고

주행거리

봉인줄

불  량

기타

미달

초과

택시

개인

모범

0

0

0

중형

38

38

0

계

38

38

0

법인

중형

26

26

0

소  계

64

64

0

0

0

0

0

구급

차

이송업체

0

0

0

의료법인

0

0

0

소  계

0

0

0

0

0

0

0

합     계

64

64

0

0

0

0

0

□ 정치검사

계

합  격

불합격

비      고

0

0

0

□ 기타

수수료수입(주행검사+정치검사)

128,000

수리검정확인서 발급(건)

18

※ 차량별 부적합 상세

**	****	******	종별	등록번호	부적합 내용

끝.