문서번호	시설과-304
결재일자	2015.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전시설팀장	시설과장
서갑영		오재영	01/22 임병국
협조
	주무관		권순영

2015년 01월 평화 및 노을청사 소방시설물 위탁점검 결과 보고

2015. 01.

2015년 01월 평화 및 노을청사 소방시설 위탁점검 결과 보고

시설과-790(2014.2.17)호와 관련 청사 소방시설물 점검 및 방화관리 업무대행

용역시행에 의거  2015년도 01월 평화 및 노을청사 부대시설에 대한 방화관리업무

대행업체가 소방시설물을 점검 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ				사업개요

가.  대상시설 현황

건 물 명	규 모	구 조	비 고
청 사	지상2층/지하1층, 연면적 2,871.98㎡	철근콘크리트조	평화공원
노을공원 커뮤니시티	지상2층/지하1층, 연면적 1,284.85㎡	철골조	노을공원
노을공원 관리동	지상1층, 연면적 327㎡	철골조	〃

Ⅱ				소방점검실시

가. 위탁점검 업체 및 일자

● 점검업체 : (주)대금이앤아이.김정원 외1명

● 점검일자 : 2015. 01. 15. 목요일(1일간)

나.  점 검 자

소 속	성 명	주민등록번호	자격종류	비 고
(주)대금이앤아이	김정원	비공개	소방시설관리사

다. 법정 정기 위탁점검 내용

○ 비상조명등 동작상태 점검

○ 수신기 동작상태 점검

○ 옥내소화전 소방호스.관창 점검

○ 소화기 충압상태 점검

○ 피난설비 유도등 점등 점검

○ 옥상 고가수조 뎀퍼스위치 점검

○ 소방 엔진펌프 기동 여부 확인

○ 2층 방화셔터 연동시 셔터 기동여부 점검

○ 단독발신기 표시등 점검

○ 각층 천정 연기 및 열 감지기 전원 동작 확인

○ 위치표시등 점등상태 확인

라. 법정 정기 위탁 정밀점검 결과

○ 특이사항 없음

붙임 :  1) 2015년 01월 평화 및 노을청사 소방시설 정밀 점검표 1부

2) 2015년 01월 평화 및 노을청사 소방시설 위탁 정밀점검 사진 1부. 끝.