함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	재건설공사 관련 시설물 개선(보완) 요청

우리 정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 관련 시설물 개선(보완)을 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다

- 시설물 개선 요구(보완)사항 -

연번	시설물명	현황 및 문제점	개선 요청	비고
1	정문 게이트레일	○정문 게이트 레일주변이 미포장으로 돌출되어 차량통행 불편	포장 전까지 강판 등 덮개 설치
2	정문 진입로 미끄럼방지시설	○정수센터 경비실 앞의 경사가 심하여 차량 제동 및 출발시 불편하고, 눈이 올 경우 안전 사고 우려가 있음	향후 표층 포장시 미끄럼방지시설 설치
3	흡수정 출입 사다리	○흡수정 입구의 사다리 상부에 잡을 수 있는 난간이 없어 위험	사진도면 위치에 안전 난간설치
4	순찰로 설치	○제1정수장 보수반 사무실~ 제2정 수장 침전지간 연결 순찰로가 없어 통행 불편	사진의 도면과 같이 순찰로 설치

끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(고도정수반장),구의 고도 CM 단,(주)대우건설 구의현장 대리인
★주무관	김달회		정수시설과장	정인화		구의아리수정수센터소장	01/22 권오식
협조자
시행	정수시설과-193	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 광나루로 571	/
전화	3146-5478	/전송	3146-5409	/	dalhol@seoul.go.kr	/	대시민공개