문서번호	토질재료시험과-193
결재일자	2015.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
김현호		박희석	01/22 권영찬
협조

비교숙련도 시험관련 직원교육 실시보고

2015.01.

품질시험소

토질재료시험과

비교숙련도 시험관련 교육실시 보고

KOLAS 숙련도 시험과 관련하여 기술표준원(기술위원회)의 승인을 받은 다져진 아스팔트 혼합물 밀도 시험전 직원교육 실시 보고임

□ 개  요

○ 관련근거 : 시험자간 비교시험(PC-15-103) 실시 안내

(한국계량측정협회 측정 15-038, 2015.01.19)

○ 대    상 : 다져진 아스팔트 혼합물 비교숙련도(밀도시험)

○ 일    시 : 2015.01.22(목) 10:30

○ 시 험 자 : 문상묵, 오화철, 김득원

○ 평 가 사 : 이현석(이지랩 아이엔티 대표)

□ 시험방법

○ 3명(문상묵, 오화철, 김득원)의 시험자 1인당 공시체 5개를 가지고 다음과 같이 시험

- 사전 공시체 제작 → 실온양생 → 건조무게 측정 → 수중무게 측정 → 표면건조포화 무게 측정 → 시험(밀도)값 추출

□ 교육(점검) 내용

○ 시험환경에 대한 주의조치(청소상태 및 시험환경 재검토 지시)

○ 시험자간 비교시험시 규정에 의한 시험실시토록 지시

○ 각 직원간 업무분장

- 토질재료시험과장, 문상묵 : 평가사 안내

- 문상묵, 오화철, 김득원 : 비교숙련도 실시

- 오화철, 김득원 : 숙련도시험장소 청소 및 환경상태 점검.

□ 향후계획 : 숙련도시험 담당은 보고서 작성 등 후속조치. 끝.