소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다.
	은평소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	비상소화장치 유지관리 철저

1. 2014년도 소방재난업무가이드 『재난대응행정편 ″15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 우리 서 화재초기 대응력 강화를 위해 소방차량 진입 곤란지역에 설치된

비상소화장치의 유지관리 철저 강조를 지시하오니 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 비상소화장치 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 비상소화장치 유지․관리 및 점검 철저(2014년도 소방재난업무가이드 지침)

단 위 업 무		비 고
비 상 소 화 장 치	소방이륜자동차 이용(1회), 안전센터장 선별(1회)	월 3회 이상
	대응총괄팀장(119안전센터 선별확인)	반기 1회
	주민합동훈련 및 사용방법 교육	연 2회
	※ 점검이 월 3회 이상인 이유는 펌프차, 이륜차를 더 이용하라는 취지임

나. 비상소화장치 점검

○ 비상소화장치 순찰횟수 : 담당자 월 3회 이상

○ 비상소화장치 선별확인 : 현장대응단 진압대장 및 안전센터장 월 1회

○ 오토바이(이륜) 순찰횟수 : 비상소화장치 순찰과 병행

※ 2015년도 소방재난업무가이드 지침 변경시 별도 알림

다. 중점 점검사항

○ 비상소화장치함의 손ㆍ망실 여부 및 비품정리 등

○ 비상소화장치함 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치여부.  끝.

업무일몰일 : 기준 변경 시 까지

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	김동복		재난관리과장	전결 01/22 김지수
협조자
시행	재난관리과-528	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 통일로 962(진관동 120)	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개