내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	서울특별시 남부도로사업소장(시설보수과장)
(경유)
제목	도로시설물(1종) 긴급 보수요청

1. 2015.1.1.일자 조직개편과 관련입니다.

2. 귀 사업소에서 이관한 도로시설물(1종) 순찰결과 일부 도로시설물에 대해 정비사항이 있어 아래와 같이 긴급 보수 요청하오니 조치후 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

〇 시설물별 보수 요청사항

시설물명	규 모	적출 사항 (위치)	조 치 사 항	비 고 (사진)
보라매고가	1개소 (0.3×0.5m)	후타재 손상 1개소 (좌안 가로등 21번)	록하드 임시조치	No 1
	1개소	신축이음장치 2~3차로 부근 볼트풀림, 소음 및 탈락 우려 (좌안 가로등 31번)	볼트 체결	No 2
영등포역고가	1개소	비둘기집 존치 (A1 하부거더)	비둘기집 제거	No 3
도림천고가	1경간 (2m×2m)	방음벽 방음판 파손 (D램프 DP-1)	방음판 보수	No 4

따로붙임 : 현황사진 1부.   끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이기승		강남일반교량팀장	정회평		교량안전과장	01/22 이용심
협조자
시행	교량안전과-923	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1975	/전송	02-2133-1429	/	con1970@seoul.go.kr	/	대시민공개