출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	결산물품팀장	재무과장
	최경선	백행자	01/22 서영관

	2015. 01.21(수) 자재창고에 출장하여 무인경비, 화재감지기 작동 점검 및 동절기 시설물 점검 업무 등 을 추진하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 01. 22(목)
보고자 : 지방기계운영주사보 최경선

보 고 내 용
출장 일시	2015. 01. 21(수) 12:30 ~ 17:30
건 명	출장보고서
내용	□ 장 소 : 성동구 용답동 자재창고 □ 출장자 : 지방행정사무관 백행자, 지방행정주사 권선미 지방기계운영주사보 최경선 □ 목 적 ○ 무인경비시설, 화재감지시설 등 작동 테스트 정밀 점검 - 업 체 : ㈜에이디티캡스 - 점검자 : 이훈 팀장외2명 - 점검내용 : 무인경비시설물, 화재감지기 등 정상 작동 여부 점검 - 점검결과 : 전체적으로 양호하고, 창고 노후된 연기감지기1개 교체 ○ 자재창고 천정 전등교체 및 화재감지기 작동 테스트 점검 장비지원 - 고저차지원 : 성동도로사업소 기전과(최종식외1명) - 작업내용 : 창고천정 전등교체4개, 화재감지기 점검시 장비지원 ○ 물품보관현황, 창고 및 사무실 등 시설물 현장 점검 붙임 : 화재감지기 점검(교체) 및 전등교체 사진. 끝.