문서번호	현장민원과-1240
결재일자	2015.1.22.
공개여부	대시민공개

주무관	현장민원과장				결재
김세묵	전결 01/22 이자화
협 조

교육 일지(2015.1월 청렴 및 계량기교체안전교육)

교육일시

2015. 1. 22(목) 09:00~09:15

장소및교관

회의실, 교관 : 계량기교체담당

교육대상

계량기교체 관련 직원 5명

교육제목

청렴 및 계량기교체 안전교육

교육내용

1	‘15. 1월 계량기교체 청렴 및 안전교육

1. 겨울철 수도계량기의 점검 및 교체시 수칙을 준수하고 보충재 원위    치재설치, 안전장비의 재정비 등 사고예방강화로 교체업무수행에    철저를 기하여 주기 바라며,

- 동절기수도계량기 교체시 수칙 준수

□ 보충재 원위치 설치, 비닐덮개 등 바람막이 재설치로 민원예방

- 계량기교체(작업)후 보호필름 제거

- 벽체계량기교체(작업)시 검침용이하도록 배려하여 설치

2. 민원인응대 시 금품요구로 오인할 언행 철저히 자제할 것.

3. 기타 폐계량기는 인수인계 철저

4. 동파와 관련하여 설비업체 문의시 급수대책담당자에게 안내

2	기타사항

□ 상시 유의사항

○ 시민님이 계량기교체 문의할 경우 충분히 친절한 설명을 하고, 설득어려울 경우, 기타 조치사항 필요시 사무실에 즉시 요구할 것.

○ 적설, 우천 시 오토바이 운행자제 및 웅덩이, 공사장, 도로 미끄럼

낙상사고 예방철저

○ 절전 및 전열기 화기예방 철저

이곳에 본문을 입력하세요