내 집 내 점포 앞 눈치우기
	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	동절기 소방용수시설 점검 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-255(2015.1.12.)호「동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책 알림」

나. 청량리119안전센터-160(2015.1.14.)호 「동절기 소방용수시설 점검 계획보고」

2. 위와 관련 우리 안전센터 동절기 소방용수시설 점검 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 점검기간 : 2015.1.14.(수) ~ 2015.1.21.(수)

나. 점검대상 : 120개소

○ 특별점검 대상 : 60개소(지하식40, 지상식20)

○ 노후소화전 C,D급 : 59개소

○ 급수탑 : 1개소

다. 점검방법 : 펌프차 및 탑승 인원 현장 점검 실시

라. 점검결과 : 양호 120개소

붙 임  특별점검 결과보고(청량리).  끝.

	청량리119안전센터장
담당자	이승환		1팀장	명석봉		119안전센터장	01/22 서일렬
협조자
시행	청량리119안전센터-281	(		)	접수		(		)
우	130-866	서울특별시 동대문구 왕산로 299 청량리119안전센터	/
전화	02-962-0119	/전송	02-969-5119	/		/	대시민공개