함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	암사아리수정수센터소장(정수시설과장)
(경유)
제 목	'14년 전기설비 기술진단(전력계통보호) 결과 알림

1. 기술진단과-378(‘15.1.22)호와 관련입니다.

2.‘14년 수도시설 전기설비 기술진단의 일환인 전력계통보호 기술진단 결과를 아래와 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 진단대상 : 과전류보호계전기 125개소

나. 기    간 : ‘14.10. ~ ‘15.01

다. 진단장비 : 전력계통 안정도 분석 시스템(ETAP 7.0)

라. 진단방법

1) 전력계통을 진단프로그램에 입력

2) 과전류에 대한 한시 및 순시 동작전류 계산

3) 동작전류를 진단프로그램에 입력하여 사고에 대한 시뮬레이션으로 레버 등 정정치 도출

마. 진단결과 : 따로붙임

따로붙임 : 전력계통보호 기술진단 결과보고 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김인준		기술진단과장	01/22 김기윤
협조자	주무관	윤덕묵
시행	기술진단과-381	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51 (합동 27-1) 상수도사업본부 3층 생산부 기술진단과	/	http://water.seoul.go.kr/
전화		/전송	02-3146-1319	/		/	부분공개(3)