특수대상 확인검사서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	권승후	조성렬	01/22 임영진

	명에 의하여 2015년 1월 22일 ㈜신동방주유취급소,우리주유취급소에 대한 시정보완명령 현장 확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.
2015. 1. 22.
복명자 : 지방소방위 권승후

복 명 내 용
대 상	특수대상 확인검사서(시정보완명령 확인)
구 분	대 상	시정보완내용	기한	확인 결과
주유취급소	㈜신동방주유취급소	- 소화기 2개 충약 (소화기 3개 교체함)	2015. 1.22.	완비
주유취급소	우리주유취급소	- 소화기 2개 충약 (소화기 2개 교체함)	2015. 1.22.	완비

붙임 : 시정보완완료 사진 1부.  끝.