내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	기후변화대응과장
(경유)
제목	2015년 기준배출량 조정을 위한 근거자료 제출

1. 기후변화대응과-672(‘15.1.14)호와 관련입니다.

2. “공공부문 온실가스·에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침”에 의거 ‘15년도 이행계획서 작성·제출에 따른 기준배출량 조정을 위한 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 기준배출량 조정 자료(신재생에너지에 의한 전기사용량)

구 분		시설용량	‘14년도 생산량(kWh) (전기사용량)	비 고
신재생 에너지설비	태양광 (서소문청사)	40kW	48,316	생산량
	태양광 (본청사)	200kW	216,226	〃
	태양열 (본청사)	40RT	10,442	사용량
	계	240kW	274,984
	지 열 (본청사)	4,154kW (히트펌프)	661,400	사용량
	지 열 (남산2)	232kW (히트펌프)	10,325	〃
	계	4,386kW	671,725
전기차 충전소		71kW	6,877	사용량
합 계		4,697kW	953,586

나. ‘15년도 배출 목표량

기준배출량 (tCO2eq)	배출목표량 (tCO2eq)	절감량 (tCO2eq)	절감율(%)	비고
10,181.35	8,191,08	1,990.27	20%

붙 임 1. 가동 및 생산량 현황 각 1부.

2. 배출목표량 및 이행계획 1부. 끝.

	총무과장
★주무관	이관호		시설관리팀장	최석기		총무과장	01/22 이혜경
협조자
시행	총무과-2412	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 세종대로 110 서울시청 7층 총무과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-5651	/전송	02-2133-0771	/	kwanho67@seoul.go.kr	/	부분공개