문서번호	공원녹지정책과-1136
결재일자	2015.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공원협력팀장	공원녹지정책과장
김현정	배희정	01/22 최윤종

능동근린공원 조성계획변경(안) 열람공고 결과 보고

2015. 1.

푸른도시국

(공원녹지정책과)

능동근린공원 조성계획변경(안) 열람공고 결과보고

공고개요

□ 공고명 : 능동근린공원 조성계획변경(안) 열람공고

□ 열람기간 : 2014. 12. 26 ~ 2015. 1. 8(14일간)

※ 인터넷공고(2015. 1. 5 ~ 1. 18)

□ 열람장소 : 푸른도시국 공원녹지정책과

□ 공고방법 : 서울시보 및 서울시홈페이지 게재

□ 조성계획변경(안) : 별첨 참조

의견수렴 결과

의견제출부서	내 용	비 고
물관리정책과	○ 물순환과 물환경 회복을 위한 빗물관리시설 설치를 환경보전방안검토서에 반영 ※ 서울특별시 빗물관리 기본계획(보완, 2013) 및 가이드라인(2013) 등 참조 (서울시 홈페이지 – 분야별 정보 – 환경·공원·상수도 – 서울의 물 – 물관리 자료실) ○「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」제8조, 제9조에 따라 공원, 공공청사, 대지면적 1,000제곱미터 이상이거나 연면적이 1,500제곱미터 이상인 건축물 등은 사업구역내에서 빗물의 외부 유출이 최소화 될 수 있도록 빗물분담량을 적용한 빗물관리시설 도입을 계획하여 사업의 인·허가전 서울시(물관리정책과)에 ‘저영향개발 사전협의’를 이행하여야 함	조치계획 참조
공원조성과	○ 공원내 기존 매점(판매시설) 위치 및 현황 제출 (도면 표기) ○ 매점 12동 추가 설치와 관련하여 기존 매점(판매시설) 운영자들의 의견 청취 및 처리 결과 ○ 입점업체들의 판매예정 품목이 “도시공원 및 녹지등에 관한 법률 제2조 제4호”에 따른 도시공원의 효용과 공원 이용자의 편익을 위한 적정한 품목인지 여부	조치계획 참조

향후조치계획

□ 2015. 2. 3 : 도시공원위원회 심의 상정 요청

□ 2015. 2. 24 : 도시공원위원회 개최

붙임 : 1. 공고문 1부.

2. 유관부서 의견 조치계획 제출 공문 사본 1부.

3. 유관부서 의견 조치계획 1부. 끝.