	구로소방서
수신	구로구청장(건축과장)
(경유)
제목	공용건축물(서남권야구장) 건축협의(2차 허가사항변경) 요청에 따른 소방 협의 통보(고척동 63-6외 11필지)

1. 건축과-1526(2015.01.16)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 건축물 2차 허가사항 변경 신청에 따른 관련 서류 검토결과 소방관계법규에 적합하다고 판단되어 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제7조 제3항 규정에 의거 다음과 같이 통보합니다.

가. 대지위치 : 구로구 고척동 63-6외 11필지

나. 건 축 주 : 서울특별시장

다. 건축규모 : 지하2층, 지상4층, 2개동, 연면적 83,441.92㎡

라. 공사종별 : 신축

마. 용    도 : 문화/집회/운동/판매시설

바. 설치소방시설 : 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 옥외소화전설비, 물분무등소화설비, 상수도소화용수설비, 자동화재탐지설비, 비상방송설비, 시각경보기, 유도등, 비상조명등, 무선통신보조설비

붙임 : 건축허가 동의여부 통보서. 1부.  끝.

업무일몰일 : 건물 완공시 까지

	구로소방서장
담당자	유재성		예방팀장	박남중		예방과장	이남재		소방서장	01/22 김송연
협조자
시행	예방과-1429	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울시 구로구 경인로 408 (고척동 63-12번지)	/
전화	02-2618-3105	/전송	02-2619-3102	/	jstar99@seoul.go.kr	/	대시민공개