	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소화전 맨홀 민원 현장확인 및 조치결과 보고(상도)

1. 재난관리과-390(2015.01.21.)호 『소화전 맨홀 소음 민원 발생 관련 현장확인 및 조치 지시』와 관련입니다.

2. 위와 관련, 우리119안전센터에서 관리하는 민원제기된 소화전을 현장확인 및 조치 완료 후 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 민 원 인 : ******************

나. 조치일시 : 2015. 1. 20.(화) 16:57

다. 조치 및 확인 : 1팀장 신청순 등 4명(펌프차 탑승대원)

라. 민원내용 : 소화전 공소3409호(상도3동 국사봉7길 8 앞) 맨홀 소음 발생

마. 조치사항 : 2015. 1. 20.(화) 16:57분 경 기타 출동하여 소음발생 소화전 맨홀뚜껑 이음새 부분 고무패킹 6개를 설치하여 차량통행시 소음이 발생하지 않토록 조치함(붙임1참조).

※ 민원인 휴대전화번호는 유효하지 않은 번호로 조치완료 통보 불가능

붙임  현장확인 결과보고 1부.  끝.

	상도119안전센터장
담당자	김병선		1팀장	신청순		119안전센터장	01/22 이종태
협조자
시행	상도119안전센터-259	(		)	접수		(		)
우	156-839	서울시 동작구 국사봉1길 17,(상도동)	/
전화	02-821-1119	/전송	825-0693	/	kimbs@seoul.go.kr	/	부분공개