문서번호	도로시설과-928
결재일자	2015.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설기획팀장	도로시설과장		도시안전기획관
권미애	김준섭	이덕기		01/22 권기욱
협 조	교량안전과장		이용심
	기전시설팀장		양영민
	시설기술팀장		이상호
	터널복개팀장		김두석
	전용도로팀장		이앙식

설날 대비 도로시설물 순찰 및 정비계획

2015. 1. 20(화)

도시안전본부

(도로시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	서울시 시설관리공단	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 ■	(	도로사업소	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

설날 대비 도로시설물 순찰 및 정비계획

□ 민족 고유의 명절인 설을 맞아 연휴 기간 중 발생할 수 있는 시민생활 불편사항을 최소화하고,

□ 안전하고 편안한 귀성․귀경길이 될 수 있도록 도로시설물에 대한

사전 순찰을 실시하여 불편사항을 정비코자 함.

1		추 진 기 간

□ 추진기간 : 2015. 1. 27(화) ~ 2. 10(화)

※ 설 명절 연휴 : 2. 18(수) ~ 2. 22(일), 5일간  [설날 : 2. 19(목)]

2		순찰 및 정비계획

□ 대  상 : 도로시설물 539개소, 기전시설물 401개소, 전용도로(12개 노선)

□ 순찰계획

❍ 대상 시설물

(단위 : 개소)

구 분		계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	언더 패스	공동구
계		539	21	223	83	28	32	92	48	6	6
도로시설과 (시설관리공단)		145	1	59	21	20	3	28	1	6	6
교량안전과		50	20	16	14
도로사업소		344		148	48	8	29	64	47
	동부	36		22	1		2	8	1
	서부	74		28	15	2	5	12	12
	남부	52		16	8		6	8	14
	북부	81		41	9		8	8	15
	성동	47		23	8		3	12	1
	강서	56		18	7	6	5	16	4

※ 민자 관리시설(3개) 제외 : 선암고가, 우면산터널, 우면산지하차도

❍ 순찰방법

- 시설물 담당직원 포함 2인 1조로 순찰시행

- 공동구 및 전용도로(기전시설포함) 시설관리공단 자체 순찰 정비계획 수립

❍ 주요 확인사항

구 분	주요 확인사항
공통사항	- 시설물 하부 화재발생요인 방치여부 - 고드름 및 결빙우려지역 집중 순찰, 포장 파손 등 - 교통안전시설(표지판, 노면표시, 교통부속물 등) 파손 여부 - 혹한으로 인한 소화용수 동파방지시설 작동여부 - 응급복구체계 확립을 위한 비상연락망 정비
도로시설물 (교량, 고가, 터널, 복개, 지하차도)	- 포장면(도로침하 및 소파, 노면수 고임) - 배수시설(배수구 뚜껑 및 주변 파손, 누락, 이물질 막힘) - 신축이음 전·후 또는 구조물 경계(단차, 침하) - 갱구부 사면 등 옹벽 손상여부, 타일탈락 등 - 기타 도로부속물 파손 등
토공구간	- 전용도로 포장소파 및 도로부속물 손상 등 시민불편사항 집중순찰 - 급경사지, 절개지 및 옹벽 배수로 정비상태 및 지반침하 여부 등
도로기전시설물	- 조명 및 소화전 설비 유지관리 상태 - 환기설비 가동상태 및 CCTV 유지관리 상태
공동구	- 구조물 누수, 외부인 출입통제시설 관리상태 등

❍ 순찰결과 조치

- 지적사항은 즉시 보수조치하여 설날전 정비 완료토록 하고 즉시 보수

조치가 어려운 사항은 별도 정비계획을 수립하여 이상여부 수시 확인

3		행 정 사 항

□ 시설물 관리기관별 자체 순찰계획 수립․시행 후 결과 제출

❍ 교량안전과, 도로사업소, 시설관리공단 자체계획 수립·시행

❍ 순찰 정비결과 제출기한 : 2015. 2. 10.(화)

- 첨부1,2 양식 작성, 도로시설과로 제출

따로붙임  1. 도로시설물 순찰결과 총괄(양식1) 1부.

2. 도로시설물 순찰 보고서(양식2) 1부.  끝.