	중랑소방서
수신	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소화용수시설 보수의뢰(긴급복구요청)

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서 관내 고장 소방용수가 발생되어 통보하오니, 소방시설물이 적기에 활용될 수 있도록 신속히 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 고장 소방용수시설

연번	소화전 번호 (식별)	위 치	고장내용	사용 가부	설치지역	비고
1	중소 4115호 (지하식)	중랑구 망우로 319 (상봉1동 99-9)	소화전뚜껑 대리석 파손	사용가능	주거지역

※ 인도위에 있는 지하식 소화전 뚜껑(대리석)이 파손되어 인도에 방치되고 있는 사항으로 각 종 안전사고(보행자 및 차량사고 등) 발생 우려가 있으니 신속히 복구하여 주시기 바랍니다.

붙임: 고장소방용수시설 위치 및 사진 1부.  끝.

	중랑소방서장
담당자	서성원		대응총괄팀장	부창용		재난관리과장	01/23 박수동
협조자
시행	재난관리과-390	(		)	접수		(		)
우	131-872	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 재난관리과	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3421-3911	/		/	대시민공개