	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	방문민원 접수에 따른 현장확인 결과보고(양지**)

1. 예방과-921(2015.01.21.)「방문민원 접수에 따른 현장확인 계획(*********」과 관련입니다.

2. 방문민원에 따른 *************************************************.

가. 확인대상

대 상	위 치	용 도	확인일	민원인	확인자	비고
**** ** ****	***** ******** ***********	***** *** *********	****** ******* 16:00	*** *************	***** ******

나. 확인결과

- 1층 해당영업장 소방시설[소화기,자동확산소화기,가스누설경보기,경보설비(자동화재탐지설비)] 정상 설치 유지 관리됨

- 영업장내부 구획된실을 만들었으나 소방관계법령에 적합함.

다. 결과통보 : 민원이 유선으로 적정함을 통보함. 끝.

업무일몰일 : 해당없음

담당자	김성훈		검사지도팀장	이정환		예방과장	01/23 계광옥
협조자	★담당자	홍성민
시행	예방과-1094	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장안동 434	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2217-5119	/전송	02-2214-5119	/	blue119@seoul.go.kr	/	부분공개