함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생보고

1. 2013년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제14항『소방용수시설 및 비상소화장치관리』와 관련입니다.

2. 천호119안전센터에서 관리중인 소방용수시설의 고장발생 사항을 다음과 같이 보고합니다.

용수번호	형식	위 치	담당자	고장내용	사용여부	비고
316호	지하식	올림픽로721 (천호동323-6)	지방소방장 진재영	-지하식 소화전 제수변 토사매몰	사용 불가	보고대상

붙임   1. 소방용수 고장발생 보고서 1부.

2. 고장소방용수시설 현황(위치도 및 사진) 1부.  끝.

							천호119안전센터장
담당자							진재영			1팀장					유동일					119안전센터장					01/23 유득식
협조자
시행			천호119안전센터-345									(						)		접수											(						)
우	134-020					서울 강동구 천호동 진황도로37															/
전화		02)517-5119						/전송			02)542-0119					/	21188@seoul.go.kr												/	대시민공개