함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	정수센터내 안전실태 점검결과(1.19)

1. 관련근거 : 행정관리과-3346(2014.6.25.) 시설공사 지역 안전순찰 계획

2. 위 관련근거에 의거 정수센터내 안전실태 점검 결과를 다음과 같이 통보하오니 해당 담당 주무관께서는 확인 및 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 안전실태 점검결과 보고시 소장님 지시사항

1) 시설과 : 송수펌프실 옥상 환풍기통 페인트가 퇴색되어 녹이 발생하고 있으므로 전체적으로 확인 후 페인트를 칠할 수 있도록 조치하시고, 지하공동구 내부 파손된 전등보호캡 및 전등이 없는 곳은 조기에 조치바랍니다.

붙임 : 정수센터 건설현장 안전실태 점검결과(1.19) 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	정수과장,정수시설과장
주무관	이용우		행정관리과장	김형규		강북아리수정수센터소장	01/23 박기석
협조자
시행	행정관리과-696	(		)	접수		(		)
우	472-050	경기 남양주시 고산로171 (삼패동598)	/
전화	02)3146-5820	/전송	02)3146-5807	/	sunman531@seoul.go.kr	/	부분공개(6)