	양천소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	동절기 소방용수시설 특별점검 결과 보고

1. 재난관리과-226(2015.1.13.)호 「동절기 소방용수시설 점검 및 관리계획 알림⌟

2. 신트리119안전센터-164호 「동절기 소방용수시설 특별점검 계획 보고⌟

3. 위와 관련하여 신트리119안전센터 동절기 소방용수시설 특별점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검기간 : 2015.01.15. ~ 1. 23.

나. 점검대상 : 동결우려 지역 소방용수시설 45개소

다. 점검내용 : 외관점검 및 보온상태 등

라. 점검방법 : 펌프차량을 이용, 현장 출장점검

마. 점 검 반 : 펌프차량 탑승대원(1,3팀)

바. 안전관리자 : 각팀 진압대장

사. 점검결과 : 붙임문서 참조

○ 붙 임 : 소방용수 특별점검 및 확인점검 결과.  끝.

	신트리119안전센터장
담당자	김명국		진압1대장	민영기		센터장	01/23 허봉식
협조자
시행	신트리119안전센터-244	(		)	접수		(		)
우	158-073	서울 양천구 신정로 238 신트리119안전센터	/
전화		/전송	02-2691-1134	/		/	대시민공개