문서번호	시설보수과-642
결재일자	2015.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
정병구		신동헌	01/23 임대성
협조
	주무관		김지환

『2014년 하반기』

도로시설물 정기 하자검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1.

서부도로사업소

(시설보수과)

『2014년 하반기』

도로시설물 정기 하자검사 결과 보고

『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 시행규칙 제69조』에 의거 하자담보 책임기간 중에 있는 시설공사에 대하여 2014년 하반기 정기 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ				하자검사 개요

하자검사 기간 : 2014. 12. 31 ~ 2015. 1. 15

2014년 하반기 정기 하자 검사 대상 : 16건

하자기간 만료전 하자 검사 대상(최종) : 1건

Ⅱ				하자검사 결과

하자발생공사현황 및 발생내역

연번	공 사 명	시공회사	하자담보 기 간	하자검사일	하 자 검사자	검 사 결 과	비 고
1	도로시설물 일상유지보수공사(2011년도)	에프알앤디건설(주)	2015.02.26. (하자만료)	2015.01.06.	김지환 이종욱	연희IC 후타재 파손	하자보수 완료(1.20)
2	반포대교북단교 보수공사	㈜남산건설 이현재	2015.08.08	2015.01.15	정병구 마순원	특이사항 없음.
3	현저고가차도 내진성능개선공사	비엔지건설㈜ 한광우	2015.10.29	2015.01.15	이동섭 김선영	특이사항 없음.
4	남산3호터널 내부도로 환경개선 및 보수공사	㈜혜영건설 박정흠	2015.11.21	2015.01.13	정병구 마순원	특이사항 없음.
5	홍제2교 보수공사	㈜엘씨엠이엔지 박미애	2015.12.11	2015.01.15	김종성 김선영	특이사항 없음.
6	서울역고가 보수공사	우룡건설㈜ 최부영	2015.12.16	2015.01.15	이동섭 김선영	특이사항 없음.
7	충정교 보수공사	신송개발㈜ 김세옥	2015.10.30	2015.01.15	이동섭 김선영	특이사항 없음.
8	워커힐고가도로외 1개소 보수공사(한남1고가)	㈜삼이건설 정회문	2015.09.09	2015.01.06	정병구 마순원	특이사항 없음.
9	중차량노선 시설물성능개선공사(중암교)	하은건설㈜ 이경주	2015.07.30	2015.01.15	김종성 김선영	특이사항 없음.
10	도로시설물 일상유지보수공사(2012년도)	효대건설㈜ 한상록	2016.04.09	2015.01.06	김지환 이종욱	서소문고가 후타재 파손	하자보수 중
연번	공 사 명	시공회사	하자담보 기 간	하자검사일	하 자 검사자	검 사 결 과	비 고
11	한남1고가도로 보수공사	스카이건설㈜ 김성기	2016.11.24	2015.01.06	정병구 마순원	특이사항 없음.
12	홍제2교 보수공사	㈜선진티앤알 정춘호	2016.12.10	2016.12.10	김지환 이종욱	특이사항 없음.
13	염천교 보수보강 및 강구조구간 재설치공사	(주)미래공영 강수일	2021.09.02	2015.01.15	김지환 이종욱	특이사항 없음.
14	도로시설물 일상유지보수공사(2013년도)	은서보강기술㈜ 이승우	2017.02.28	2015.01.06	김지환 이종욱	특이사항 없음.
15	신사사거리~덕산중학교간 도로개설공사(지하차도)	삼환기업(주)	2020.02.24	2015.01.15	김종성 김선영	옹벽부 균열 31.8m 본선박스부 균열 64.2m 배수파이프 손상 1개소	하자보수 지시
16	욱천복개구조물 개축공사(1공구)	현대건설㈜	2016.08.17	2015.01.09	김지환 이종욱	균열 및 단면파손	하자보수 계획서 제출
17	욱천복개구조물 개축공사(2공구)	계룡건설산업(주)	2016.08.17	2015.01.09	김지환 이종욱	특이사항 없음.

하자검사 결과 경미한 사항은 즉시 시정조치 완료

2015.1.1.일자 조직개편에 따른 시설물 관리주체 변경으로 차기 하자검사 제외(4건)

- 반포대교북단교(서부도로사업소 → 서울시시설관리공단)

- 서울역고가, 한남1고가(서부도로사업소 → 도시안전본부 교량안전과)

Ⅲ				향후 조치 계획

수시 및 정기점검을 통한 지속적인 하자 발생 여부 지속 순찰

하자발생에 대해서는 시공사가 보수토록 지시하고 이행치 않을 경우 하자담보 보증금을 활용 직접 보수토록 조치

하자검사관리부 작성하여 관리단속과 결과 통보

2015.1.1.일자 조직개편에 따른 관리주체 변경대상 시설물에 대한 하자검사 결과를 해당기관(부서)에 통보하여 2015년 하자보수계획에 반영토록 통보

따로붙임  1) 하자검사 대상 시설공사 현황 1부.

2) 하자검사 보고서 및 조서 각 1부.

3) 하자검사 완료공문 1부.   끝.