	서초소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	동절기 소방용수시설 특별점검 결과 보고

1. 관련근거

○ 재난관리과-326(2015.1.16.)호『동절기 소방용수시설 점검계획 및 관리 대책 알림』

○ 방배119안전센터-145(2015.1.16.)호『동절기 소방용수시설 특별점검 계획』

2. 위와 관련 방배119안전센터 관내 소방용시설에 대한 동절기 특별점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2015. 1. 19(월) ~ 1.23(금)

나. 대    상 : 58개소(붙임참조)

다. 점 검 자 : 1팀 펌프차 탑승대원(주간 근무자)

라. 안전관리자 : 센터장(진압대장)

마. 점검방법 : 일제점검에 준하여 실시

바. 점검결과 조치사항

○ 경미한 사항은 현장 보수조치

○ 2차 동파방지를 위한 제수변 잠금 조치

○ 행정정보시스템상에 특별점검결과 입력

붙임  1. 동절기 소방용수시설 특별점검 대상 및 일정  1부.

2. 특별점검 결과 및 확인표본점검대상1부.  끝.

	방배119안전센터장
담당자	한기술		진압1대장	김춘종		119안전센터장	01/23 배상관
협조자
시행	방배119안전센터-214	(		)	접수		(		)
우	137-132	서울 서초구 남부순환로 2155	/
전화	582-0119	/전송	523-9119	/	gksrltnf@seoul.go.kr	/	대시민공개