투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시교통방송
수신	수신자참조
(경유)
제목	IT-COMPLEX 교통방송 부조정실 방화셔터 철거 및 시창유리 교체 요청

1. IT-COMPLEX 건립 공사 관련입니다

2. 우리 교통방송의 IT-COMPLEX 4층 TV1부조정실, 7층 TV2, TV3부조정실 및

13층 FM4 부조정실의 시창 4곳에 설치된 방화셔터 철거를 요청 합니다.

3. 위 4곳의 방화셔터 설치로 인해 시창 윗부분 벽면에 설치하게될 방송용온에어

램프, 전자시계 및 방송제작용모니터 등 방송제작용 장비를 설치할 수가 없어 부조정실 로 사용이 불가합니다.

4. 또한 교통방송에서는 방화셔터 설치와 관련하여 시공사 측으로부터 어떠한 설명 및 협의 과정도 없었습니다.

5. 따라서 기존에 설계된 부조정실로 사용하기 위해서는 기 설치 된 방화셔터의 철거가 반드시 필요하고 만약 소방법 상 문제가 있다면 시창 유리창을 방화 유리창으로 교체 하여 주시기 바랍니다.

6. 만일 방화셔터 철거 불가시 방송용시설로 사용이 불가능하여 향후 인수할 수 없습니다.    끝.

	서울특별시교통방송 대표
수신자	서 울 특 별 시 장(정보기획담당관),서울특별시도시기반시설본부장
기술관리팀장	김응석		기술관리부장	손재달		기술국장	01/23 변동운
협조자	경영지원부장	곽태수
시행	기술국-424	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 퇴계로26길 36	/
전화	02-311-5542	/전송	02-311-5519	/	chamion@seoul.go.kr	/	대시민공개