	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	관내 저수조 조사 관련 보고

1. 서장님 지시사항 및 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편(15.소방용수시설 및 비상소화장치 관리)와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리 현장대응단 진압대 관내 저수조 관리 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

아    래   -

연 번	용수번호	구분	설치일	설치위치	저수용량	비 고
1	14	공설	1984-10-01	강동구 둔촌동 94-3	40톤	저수량 확인한바 양호
2	15	공설	1984-10-01	강동구 성내동 533	40톤	부족 저수량 충수

붙임 : 관내 저수조 위치 및 보수 작업사진 1부.  끝.

담당자	이상우		진압1대장	박운종		지휘2팀장	김재현		현장대응단장	01/23 김주호
협조자
시행	현장대응단-556	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내동 성내로 39	/
전화	02-474-0119	/전송	02-488-3780	/	52641@seoul.go.kr	/	대시민공개