문서번호	관리과-912
결재일자	2015.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
★주무관		관리과장		중랑물재생센터소장
정상진		김홍덕		01/23 김동기
협 조
	지방행정사무관대우				이신호

2015년도 센터내

정보통신 유지관리 용역업체 선정 계획

2015. 1

중랑물재생센터

(관   리   과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2015년도 센터내 정보통신 유지관리 용역업체 선정 계획

2015년도 우리센터 구내 정보(시스템)통신 및 부대시설 관리 용역업체를 선정하여 통신시설의 원활한 기능 유지와 장애 발생시 신속한 복구 및 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

❍ 센터 행정망 시스템 및 전화교환기 부대시설의 원활한 기능유지

❍ 전산 장애 발생시 신속한 복구 및 유지관리 가능 업체와 숙련 기술자 필요

□ 장비 현황

❍ 전산장비 사양

품 명	규격	설치년도	사 양	비 고
Network	Extreme Network Summit450-24t	2005	-Layer3 Switching HUB -GigaEthernet 24Port (T GE/SFP GE 4Port)	1대
	Extreme Network Summit200-48	2005	-Layer2 Switching HUB -FastEthernet 48Port -GigaEthernet 2Port (T GE/SFP GE 2Port)	4대
	Extreme Network Summit450a-24x	2007	-Layer3 Switching HUB -GigaEthernet 24Port -GigaEthernet 4Port(UPT)	2대
	Extreme Network Summit250e-24p	2007	-Layer2 Switching HUB -FastEthernet 24Port -GigaEthernet 2Port	11대
전화 통신	IDCS500P 286회선용	2005	- 국선 : 32회선 - DID : 30회선 - 내선 : 224회선

❍ 광케이블 회로 및 장비 배치도

□ 용역업체 선정 개요

❍ 선정방법 : 연간단가 용역 계약 체결(네트워크 통신 전문업체)

❍ 용역기간 : 2015. 3. 1 ~ 2015. 12. 31 (10개월)

❍ 계약방법 : 수의계약

- 수의계약사유 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한법률시행령제                    25조 4호 바목 타목에의한 수의계약

- 수의계약업체 : ㈜메트로컴넷

· 사유 : 정보통신공사업법 시행령 제2조에 의한 정보통신공사업 면허소지자               로 제조사 기술지원 확약서를 보유한 업체

❍ 유지관리 범위

- 우리센터내 행정망과 관련 있는 네트워크 장비일체

- 교환기(DCS-500P)외 부속설비 및 키폰전화, 일반전화, 장비 등

❍ 점검방법 : 월1회 정기 방문 점검 및 우리센터 요구시 수시 점검

❍ 소요예산 : 11,000천원(추정)

- 노무비 : 958,300원×10개월=9,583,000원

- 부가가치세 : 958,300원

※ 2014년도 추진현황

❍ 용역 업체 : (주)메트로컴넷

❍ 용역비 : 10,884천원

❍ 방문 및 점검 실적

- 정기점검 : 12회, 수시점검 : 36회

- 점검 및 수리내용 : 행정망선로 및 전화선로 증설, 교환기                                   및 스위칭 허브 수리 등

□ 추진일정

❍ 용역발주 : ‘15. 1월중

❍ 용역계약 : ‘15. 2월중

□ 행정사항

❍ 구체적인 용역범위 및 점검방법 등은 용역설명서, 과업내용서에 명기

붙임문서 : 원가계산서, 용역설명서, 과업지시서 각 1부.  끝.